ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА СТАНЦИЮ ОЧИСТКИ

ПОВЕРХНОСТНЫХ (ЛИВНЕВЫХ) СТОЧНЫХ ВОД

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Профиль деятельности |  |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, л/с |  |
| Характеристика водосборной поверхности | Автостоянка, бензозаправка, автобусная станция, территория промпредприятия или др.: ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Максимальный суточный слой осадков (при наличии посторонних стоков в данную систему дать кол. и кач. характеристики ) | …………мм |
| Годовой слой осадков (ливневых+ талых) | …………мм |
| Площадь территории, га |  |
| Концентрация загрязнений и требования по степени очистки: | На входе | На выходе |
| БПК5, мгO2/л |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| Территория и материал покрытия | Грунт……………га |
|  | Газон…………….га |
|  | Асфальт…………га |
|  | Булыжные мостовые или щебеночные покрытия…………..га |
|  | Кровли зданий………………га |
| Место установки оборудования | Проезжая часть / Газон |
| Глубина залегания подводящего коллектора, м |  |
| Наличие накопительных емкостей | Да / нет |
| Вид монтажа очистных сооружений | Наземный / подземный |
| Характеристика существующих сооружений(при их наличии) |  |
| Доп. требования Заказчика к очищенной воде |  |

Примечание: пункты, помеченные * наиболее важны для разработки первоначального Технико-коммерческого предложения.

Дата: «____» ______________ 20__ г.                          Заказчик: _____________________